## Sheet1
Device | Type | Pulse Width (ns) | Resolution (m) | Dynamic Range (dB) | Range (m)
Agilent E6020B-013 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 30 | NA
Agilent E6020B-013 | OTDR | 1000 | 102.7397 | 23 | NA
Agilent E6020B-013 | OTDR | 100 | 10.274 | 18 | NA
Agilent E6020B-013 | OTDR | 10 | 1.0274 | 13 | NA
Agilent N3910AM | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 39 | NA
Agilent N3910AM | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 37 | NA
Agilent N3910AM | OTDR | 1000 | 102.7397 | 29 | NA
Agilent N3910AM | OTDR | 100 | 10.274 | 22 | NA
Agilent N3910AM | OTDR | 10 | 1.0274 | 17 | NA
Agilent N3910AL | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 43 | NA
Agilent N3910AL | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 41 | NA
Agilent N3910AL | OTDR | 1000 | 102.7397 | 34 | NA
Agilent N3910AL | OTDR | 100 | 10.274 | 27 | NA
Agilent N3910AL | OTDR | 10 | 1.0274 | 22 | NA
Agilent N3911AL | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 43 | NA
Agilent N3911AL | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 41 | NA
Agilent N3911AL | OTDR | 1000 | 102.7397 | 34 | NA
Agilent N3911AL | OTDR | 100 | 10.274 | 27 | NA
Agilent N3911AL | OTDR | 10 | 1.0274 | 22 | NA
Agilent N3914AL | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Agilent N3914AL | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 38 | NA
Agilent N3914AL | OTDR | 1000 | 102.7397 | 31 | NA
Agilent N3914AL | OTDR | 100 | 10.274 | 25 | NA
Agilent N3914AL | OTDR | 10 | 1.0274 | 20 | NA
Agilent N3916AL | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Agilent N3916AL | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 38 | NA
Agilent N3916AL | OTDR | 1000 | 102.7397 | 31 | NA
Agilent N3916AL | OTDR | 100 | 10.274 | 25 | NA
Agilent N3916AL | OTDR | 10 | 1.0274 | 20 | NA
Anritsu CMA5302 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 38 | NA
Anritsu CMA5225 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 36 | NA
Anritsu CMA5245 | OTDR | 30000 | 3082.1918 | 45 | NA
Anritsu CMA5246 | OTDR | 30000 | 3082.1918 | 45 | NA
Anritsu CMA5254 | OTDR | 30000 | 3082.1918 | 50 | NA
Anritsu MT9083C2-053 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 46 | NA
Anritsu MT9083C2-057 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 46 | NA
Anritsu MT9083B2-053 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Anritsu MT9083B2-055 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Anritsu MT9083B2-056 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Anritsu MT9083B2-057 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 39 | NA
Anritsu MT9083B2-058 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Anritsu MT9083B2-063 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
Anritsu MT9083A2-073 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37.5 | NA
Anritsu MT9083A2-055 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
Anritsu MT9083A2-057 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 35.5 | NA
Anritsu MT9083A2-063 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37.5 | NA
Anritsu MU909011A3 | OTDR | 10 | 1.0274 | 7 | NA
Anritsu MU909015C/C6-057 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
Anritsu MU909015C/C6-057 | OTDR | 500 | 51.3699 | 26 | NA
Anritsu MU909015C/C6-058 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
Anritsu MU909015C/C6-058 | OTDR | 500 | 51.3699 | 26 | NA
Anritsu MU909015C/C6-059 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 35 | NA
Anritsu MU909015C/C6-059 | OTDR | 500 | 51.3699 | 24 | NA
Anritsu MU909014C/C6-057 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 31 | NA
Anritsu MU909014C/C6-057 | OTDR | 500 | 51.3699 | 23 | NA
Anritsu MU909014C/C6-058 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 31 | NA
Anritsu MU909014C/C6-058 | OTDR | 500 | 51.3699 | 23 | NA
Anritsu MU909015B/B1-056 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 36 | NA
Anritsu MU909015B/B1-056 | OTDR | 500 | 51.3699 | 26 | NA
Anritsu MU909014B/B1-056 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 31 | NA
Anritsu MU909014B/B1-056 | OTDR | 500 | 51.3699 | 23 | NA
Anritsu MW9077A1 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
Anritsu MW9077B | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 38 | NA
Anritsu MW9077B | OTDR | 3000 | 308.2192 | 25.5 | NA
Anritsu MW9087D | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 50 | NA
Anritsu MW90010A Coherent OTDR | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 17 | NA
Corning 400-SD34 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 35 | NA
Corning 400-SD34 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 34 | NA
Corning 400-SD37 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 38 | NA
Corning 400-SD37 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 37 | NA
EXFO FTB-7200D | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 34 | NA
EXFO FTB-7300E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
EXFO FTB-7400E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
EXFO FTB-7500E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 45 | NA
EXFO FTB-7600E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 50 | NA
Fluke OptiFiber Pro | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 30 | NA
Fujikura Noyes C850 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 26 | NA
Fujikura Noyes CS260-20 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 30 | NA
Fujikura FLX380-300 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 42 | NA
Fujikura Noyes M700-20 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 38 | NA
Fujikura Noyes M700-24 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
Fujikura Noyes M700-25 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 26 | NA
Fujikura OFL280 | OTDR | 10000 | 1027.3973 | 32 | NA
JDSU 8100B | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
JDSU 8100C | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 45 | NA
JDSU 8100D | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 50 | NA
JDSU 8100 CWDM1E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 42 | NA
JDSU E4126MA | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 38 | NA
JDSU E4126MP | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 41 | NA
JDSU SmartOTDR | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 33 | NA
Luciol LOR-220 IR | OTDR | 1 | 0.10274 | 12 | NA
Luciol v-OTDR | OTDR | 1 | 0.10274 | 12.5 | NA
Yokogawa AQ1200A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 32 | NA
Yokogawa AQ1200E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 36 | NA
Yokogawa AQ1205A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
Yokogawa AQ1205E | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
Yokogawa AQ1205F | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
Yokogawa AQ7277 | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 37 | NA
Yokogawa AQ7282A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 36 | NA
Yokogawa AQ7283A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 40 | NA
Yokogawa AQ7284A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 45 | NA
Yokogawa AQ7285A | OTDR | 20000 | 2054.7945 | 50 | NA
Luna OBR 5T-50 | OBR | NA | 2e-05 | 15 | 8.5
Luna OBR 4200 | OBR | NA | 0.003 | 16 | 500
Luna OBR 4200 | OBR | NA | 0.05 | 16 | 500
Luna OBR 4600 | OBR | NA | 1e-05 | 18 | 30
Luna OBR 4600 | OBR | NA | 2e-05 | 18 | 70
Luna OBR 4600 | OBR | NA | 0.001 | 18 | 2000
OSSR-V1 | OSSR | NA | 0.05 | 60 | NA