## Sheet1
CTFR2 Empty Weight (g) | CTFR2 Weight with 7.425 mL matrix (g) | Weight with 8M HNO3 Dilution (g) | Mass used in CT13 (g) | CTFR1 after CT13 Test (g) | Mass used in CT14 Test (g) | Mass after CT14 Test (g) | Mass before CT15 test (g) | Mass used in CT15 (g) | Mass after CT15 test (g)
15.2111 | 24.5921 | 34.6472 | 5.2379 | 29.4093 | 5.1065 | 24.3028 | 24.3028 | 5.0462 | 19.2566
Activity of source | 244.6738 | Bq/g | 0.75%
Mass of source | 0.1502 | g | ±0.0001 g
Sample weight | 19.4361 |  | ±0.0001 g
Activity of sample | 1.8908 | Bq/g
activity in centrifuge 11/07/2018 = | 36.75
| Measured activity | Test | Mass (g) | Uncertainty (± g) | Theoretical Activity | Recovery % | Uncertainty on recovery (+/-) | Uncertainty on measured activity (+/- Bq) | Uncertainty on measured activity (%) | Method uncertainty on weight of source (S) (%) | Uncertainty on mass of sample (W) (%) | Uncertainty on source activity (A) (%) | Uncertainty on sample weight used (U) (%) | Combined method uncertainty for σT - ((σAS/σW)σU) (%) | Relative uncertainty of recovery
decay corrected activity calculated from lsc = | 10.3573 | ct13 | 5.2379 | 0.0001 | 9.9039 | 104.578 | 1.0109 | 0.069865 | 0.0067455 | 0.00066578 | 5.1451e-06 | 0.0075 | 1.9092e-05 | 0.0075295 | 1.0109
| 9.5992 | ct14 | 5.1065 | 0.0001 | 9.6554 | 99.4176 | 1.018 | 0.065773 | 0.0068519 | 0.00066578 | 5.1451e-06 | 0.0075 | 1.9583e-05 | 0.0075295 | 1.018
| 9.6414 | ct15 | 5.0462 | 0.0001 | 9.5414 | 101.0485 | 1.0111 | 0.06506 | 0.0067479 | 0.00066578 | 5.1451e-06 | 0.0075 | 1.9817e-05 | 0.0075295 | 1.0111
29.5979
Activity left in ctc1 = | 15.8482
Total activity left (bq) = | 45.4461
difference = | 8.6961