## Sheet1
Material | Empty mass | Mass with sample | Mass of sample | Mass of solid used | Concentration of solid sample in solution (g sample/ g solution) | Mass needed for 0.5g sample
Nimonic alloy | 24.7898 | 168.072 | 143.2822 | 5.6941 | 0.03974 | 12.5816
Stainless steel | 24.5848 | 169.3551 | 144.7703 | 5.3873 | 0.037213 | 13.4363
Aluminium | 24.7172 | 151.5551 | 126.8379 | 5.5205 | 0.043524 | 11.4879
Concrete | 55.957 | 481.145 | 425.188 | 5.729 | 0.013474 | 37.1084
Radiotracers & Target radionuclides
Strontium | Database no. | Activity conc of source (Bq/g) | Mass needed for 0.5g sample | Activity to be in sample (Bq) | Notes
Sr-90 Target | RAM 1595 | 103.4 | 0.1 | 10.34
Sr-85 Tracer | RAM 1591 | 8.9 | 1.2 | 10.68
Uranium
U-238 Target | Depleted U ICPMS dilute | 0.6121 | 0.081686 | 0.05
U-236 Tracer | RAM 1593 | 0.09937 | 0.50317 | 0.05
Thorium
Th-232 Target | Th ICPMS Std 1000 ppm | 4.058 | 0.012321 | 0.05
Th-229 Tracer | RAM 1459 | 0.8561 | 0.058404 | 0.05
Plutonium
Pu-239 Target | RAM 1579 Dilute | 0.5188 | 0.096376 | 0.05
Pu-242 Tracer | RAM 1584 | 0.9859 | 0.050715 | 0.05
Np
Np-237 contaminant | RAM 219 | 4.6 | 0.01087 | 0.05 | Need to dilute
Pb
Pb-210 contaminant | RAM 324 | 463 | 0.01 | 4.63
Mixed Gamma source | RAM 1297 |  | 0.1
Am-241 |  | 81.24 |  | 8.124
Cd-109 |  | 27.72 |  | 2.772
Co-57 |  | 0.2587 |  | 0.02587
Ce-139 |  | 0.00139 |  | 0.000139
Sn-113 |  | 0.000765 |  | 7.65e-05
Cs-137 |  | 76.47 |  | 7.647
Mn-54 |  | 1.211 |  | 0.1211
Zn-65 |  | 0.9162 |  | 0.09162
Co-60 |  | 49.69 |  | 4.969
sample | empty mass | mass with sample | mass of sample | mass with dilute | mass of dilute | Mass of total | dilution factor | σ diution factor | Concentration (Bq/g) | σ conc
U-238 Dilute | 13.372 | 14.3908 | 1.0188 | 34.0102 | 19.6194 | 20.6382 | 0.049365 |  | 0.61212
Concentration (Bq/g)
Pu-239 Dilute | 6.6898 | 6.737 | 0.0472 | 11.2499 | 4.5129 | 4.5601 | 0.010351 | 2.1931e-05 | 0.51888 | 0.01006
2.3661
|  |  |  | 2.3591 | 9.0489