## Pu
| C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | σ | C9 | C10 | C11 | C12 | C13
background counts | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | background counts | 1 | 1.4142 | 1 | 2 | 1
ld counts | 10.2032 | 11.6219 | 10.2032 | 13.9265 | 10.2032 | ld counts | 21.0015 | 22.77 | 21.0015 | 25.059 | 21.0015
concrete mass | 0.50059 | 0.50091 | 0.50016 | 0.50014 | 0.50184 | concrete mass | 1.6374e-05 | 1.6384e-05 | 1.636e-05 | 1.6359e-05 | 1.6414e-05
Count time | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Count time | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
efficiency | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | efficiency | 2.263 | 2.263 | 2.263 | 2.263 | 2.263
recovery | 100.41 | 96.45 | 100.02 | 94.14 | 96.21 | ld bq/g | 1.6298e-05 | 1.9314e-05 | 1.6376e-05 | 2.3749e-05 | 1.6967e-05
ld bq/g | 0.00027037 | 0.0003204 | 0.00027166 | 0.00039396 | 0.00028147
avg lod | 0.00030757 |  | mBq/g | 0.30757
stdev | 5.2398e-05 |  |  | 0.052398
2σ | 0.0001048 |  |  | 0.1048

## Th
| C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | σ | C9 | C10 | C11 | C12 | C13
background counts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | background counts | 1 | 1 | 1.4142 | 1 | 1
ld counts | 10.2032 | 10.2032 | 11.6219 | 10.2032 | 10.2032 | ld counts | 21.0015 | 21.0015 | 22.77 | 21.0015 | 21.0015
concrete mass | 0.50059 | 0.50091 | 0.50016 | 0.50014 | 0.50184 | concrete mass | 1.6374e-05 | 1.6384e-05 | 1.636e-05 | 1.6359e-05 | 1.6414e-05
Count time | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Count time | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
efficiency | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | efficiency | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.849
recovery | 62.42 | 66.66 | 76.71 | 64.9 | 44.68 | ld bq/g | 1.084e-05 | 1.0144e-05 | 1.0055e-05 | 1.0435e-05 | 1.5106e-05
ld bq/g | 0.00045657 | 0.00042725 | 0.00042354 | 0.00043951 | 0.00063625
avg lod | 0.00047662 |  | mBq/g | 0.47662
stdev | 9.0163e-05 |  |  | 0.090163
2σ | 0.00018033 |  |  | 0.18033

## U
| C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | σ | C9 | C10 | C11 | C12 | C13
background counts | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | background counts | 1 | 2 | 2 | 1.4142 | 1.7321
ld counts | 10.2032 | 13.9265 | 13.9265 | 11.6219 | 12.8409 | ld counts | 21.0015 | 25.059 | 25.059 | 22.77 | 24.039
concrete mass | 0.50059 | 0.50091 | 0.50016 | 0.50014 | 0.50184 | concrete mass | 1.6374e-05 | 1.6384e-05 | 1.636e-05 | 1.6359e-05 | 1.6414e-05
Count time | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Count time | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
efficiency | 37.82 | 36.93 | 35.78 | 37.221 | 35.778 | efficiency | 2.75 | 1.246 | 0.336 | 1.366 | 0.336
recovery | 45.39 | 52.23 | 79.66 | 71.04 | 60.98 | ld bq/g | 4.3167e-05 | 2.4316e-05 | 4.587e-06 | 1.6126e-05 | 5.5071e-06
ld bq/g | 0.00059367 | 0.00072069 | 0.00048846 | 0.0004394 | 0.00058641
avg lod | 0.00056573 |  | mBq/g | 0.56573
stdev | 0.00010857 |  |  | 0.10857
2σ | 0.00021715 |  |  | 0.21715

## Sr
| C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | σ | C9 | C10 | C11 | C12 | C13
background counts | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | background counts | 5.4772 | 5.4772 | 5.4772 | 5.4772 | 5.4772
ld counts | 29.628 | 29.628 | 29.628 | 29.628 | 29.628 | ld counts | 35.7465 | 35.7465 | 35.7465 | 35.7465 | 35.7465
concrete mass | 0.50059 | 0.50091 | 0.50016 | 0.50014 | 0.50184 | concrete mass | 1.6374e-05 | 1.6384e-05 | 1.636e-05 | 1.6359e-05 | 1.6414e-05
Count time | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | Count time | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
efficiency | 72.87 | 72.87 | 72.87 | 72.87 | 72.87 | efficiency | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
recovery | 81.96 | 83.07 | 83.7 | 84.59 | 83.45 | ld bq/g | 0.0018259 | 0.0018004 | 0.0017895 | 0.0017707 | 0.0017889
ld bq/g | 0.055611 | 0.054833 | 0.054502 | 0.05393 | 0.054482
bq/g
avg lod | 0.054672
stdev | 0.00061718
2σ | 0.0012344