## set up
Design values
S/I ratio (gTS/gTS) | 40
TS digestate | 0.047508 | [8 empty] | 50g/L solution | 50g/L solution
VS digestate | 0.02 |  |  | C/N ratio | Replicas | TS | V reactor (mL) | ORS (g) | Total ORS (g) | Complex A (mL) | Amylase (mL) | H2O (mL) | Inoc (g) | Total Inoc (g) | N extra(g) | Urea (g) | total urea (g) | max NH4 g/L | Expected TAN g/L
VS ORS | 0.2 |  | A | 25 | 2 | 7.5% | 150 | 41.6667 | 83.3333 | 3.645 | 0.855 | 103.8333 | 5.9201 | 11.8402 | 0.0675 | 0.14472 | 0.28944 | 0.57857 | 0.45023
TS ORS | 0.27 |  | B | 10 | 2 | 7.5% | 150 | 41.6667 | 83.3333 | 3.645 | 0.855 | 103.8333 | 5.9201 | 11.8402 | 0.3375 | 0.72359 | 1.4472 | 2.8929 | 2.2512
T (°C) | 35 |  | C | 5 | 2 | 7.5% | 150 | 41.6667 | 83.3333 | 3.645 | 0.855 | 103.8333 | 5.9201 | 11.8402 | 0.7875 | 1.6884 | 3.3768 | 6.75 | 5.2527
C/N ORS | 40 | [6 empty] | Total | 250 |  |  |  | TOTAL | 35.5206 |  | TOTAL | 5.1134
Urea MW (g/mol) | 60.06
Urea N content (g/mol) | 28.0134
C% ORS | 40%
N% ORS | 1%
Measured values
| ORS | [7 empty] | Inoc
| Crucible (g) | sample (g) | dry (g) | burnt (g) | TS (%) | VS (%) | VS/TS |  | Crucible (g) | sample (g) | dry (g) | burnt (g) | TS (%) | VS (%) | VS/TS
| 26.7704 | 7.9071 | 28.7847 | 27.1879 | 25.47% | 20.19% | 79.27% |  | 29.5194 | 17.0686 | 30.3102 | 29.7524 | 4.633% | 3.268% | 70.54%
| 25.5056 | 7.5126 | 27.5982 | 26.0798 | 27.85% | 20.21% | 72.56% |  | 28.4165 | 23.6765 | 29.5152 | 28.7406 | 4.64% | 3.272% | 70.5%
| 23.6716 | 8.0955 | 25.7321 | 24.0728 | 25.45% | 20.5% | 80.53% |  | 29.4644 | 21.1181 | 30.4443 | 29.7546 | 4.64% | 3.266% | 70.38%
|  |  |  | AVERAGE | 26.26% | 20.3% | 77.45% |  |  |  |  | AVERAGE | 4.638% | 3.269% | 70.47%
[5 empty] | 50 g/L | 50 g/L
Condition | Reactor | ORS(g) | water (g) | Inoc | Complex A (g) | Amylase (g) | urea | VS (g) | VS%
A | A1 | 41.61 | 103.91 | 5.97 | 3.66 | 0.89 | 0.143 | 8.8666 | 5.677%
A | A2 | 41.62 | 103.94 | 5.96 | 3.65 | 0.86 | 0.144 | 8.8688 | 5.679%
pH equivalent of A | A3 | 41.65 | 103.85 | 5.95 | 3.64 | 0.85 |  | 8.7303 | 5.599%
pH equivalent of A | A4 | 41.72 | 103.93 | 5.94 | 3.62 | 0.86 |  | 8.7439 | 5.603%
B | B1 | 41.69 | 103.89 | 5.93 | 3.65 | 0.86 | 0.718 | 9.4561 | 6.033%
B | B2 | 41.71 | 103.84 | 5.95 | 3.65 | 0.86 | 0.722 | 9.4648 | 6.039%
pH equivalent of B | B3 | 41.66 | 103.9 | 5.94 | 3.65 | 0.85 |  | 8.7322 | 5.598%
pH equivalent of B | B4 | 41.68 | 103.85 | 5.96 | 3.63 | 0.86 |  | 8.7366 | 5.601%
C | C1 | 41.71 | 103.88 | 5.94 | 3.63 | 0.86 | 1.693 | 10.4351 | 6.616%
C | C2 | 41.66 | 103.85 | 5.94 | 3.65 | 0.86 | 1.691 | 10.4233 | 6.612%
pH equivalent of C | C3 | 41.66 | 103.86 | 5.95 | 3.65 | 0.86 |  | 8.7326 | 5.599%
pH equivalent of C | C4 | 41.69 | 103.84 | 5.98 | 3.66 | 0.85 |  | 8.7398 | 5.602%
Control | O1 | 41.64 | 103.87 | 5.94 | 3.64 | 0.86 |  | 8.7281 | 5.597%
Control | O2 | 41.66 | 103.86 | 6 | 3.65 | 0.86 |  | 8.7343 | 5.598%

## TAN
|  |  |  | H2SO4 Factor | 0.9884
|  | Titration |  | std factor | 1.052 |  |  | TAN g/L | Time (days)
sample | V (mL) | mL H2SO4 | mg N/L | mg NH4/L | g NH4/L | % loss |  | Reactor | day 7
blank | 30 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | A1-2 | 0.16605
std | 10 | 2.85 | 982.4696 | 1263.1752 | 1.2632 | 6.609% | 6.774% | B1-2 | 0.41513
std | 10 | 2.84 | 979.0102 | 1258.7274 | 1.2587 | 6.938% |  | C1-2 | 0.98247
A1.7 | 2.5 | [6 empty] | Control | 0.096863
A2.7 | 2.5 | 0.13 | 166.0512 | 213.4944 | 0.21349
B1.7 | 2.5 | 0.31 | 415.128 | 533.736 | 0.53374 |  |  | plus losses from analysis:
B2.7 | 2.5 | 0.31 | 415.128 | 533.736 | 0.53374 |  |  | TAN g/L | Time (days)
C1.7 | 2.5 | 0.69 | 940.9568 | 1209.8016 | 1.2098 |  |  | Reactor | day 7
C2.7 | 2.5 | 0.75 | 1023.9824 | 1316.5488 | 1.3165 |  |  | A1-2 | 0.1773
O1.7 | 2.5 | 0.09 | 110.7008 | 142.3296 | 0.14233 |  |  | B1-2 | 0.44325
O2.7 | 2.5 | 0.07 | 83.0256 | 106.7472 | 0.10675 |  |  | C1-2 | 1.049
[8 empty] | Control | 0.10342
TAN release yield
[8 empty] | Reactor | day 7
[8 empty] | A1-2 | 16.41%
[8 empty] | B1-2 | 15.1%
[8 empty] | C1-2 | 18%

## pH
Reactor/time (day) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A1 | 4 | 3.94 | 3.98 | 3.93 | 3.96 | 4.02 | 4.04 | 4.16
A2 | 3.88 | 3.77 | 3.81 | 3.74 | 3.76 | 3.81 | 3.82 | 3.94
A3 | 3.9 | 3.82 | 3.85 | 3.77 | 3.8 | 3.84 | 3.88 | 4
A4 | 3.88 | 3.84 | 3.87 | 3.81 | 3.84 | 3.87 | 3.87 | 4.03
B1 | 3.94 | 3.84 | 3.92 | 3.8 | 3.83 | 3.91 | 3.87 | 4.03
B2 | 3.79 | 3.74 | 3.79 | 3.69 | 3.72 | 3.79 | 3.78 | 3.91
B3 | 4 | 3.9 | 3.94 | 3.8 | 3.83 | 3.87 | 3.87 | 3.92
B4 | 4.19 | 3.93 | 3.97 | 3.89 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.07
C1 | 4.3 | 3.96 | 3.97 | 3.9 | 3.94 | 4.02 | 3.97 | 4.08
C2 | 4.2 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.89 | 3.96 | 3.97 | 4.08
C3 | 4.26 | 3.96 | 4.03 | 3.94 | 3.91 | 3.99 | 4.06 | 4.15
C4 | 4.25 | 3.99 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 3.96 | 4 | 4.06
O1 | 4.34 | 3.97 | 4.03 | 3.89 | 3.92 | 4 | 4.07 | 4.12
O2 | 4.29 | 3.9 | 3.94 | 3.82 | 3.84 | 3.92 | 4.02 | 4.14
AVERAGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | 3.94 | 3.855 | 3.895 | 3.835 | 3.86 | 3.915 | 3.93 | 4.05
pH equivalent of A | 3.89 | 3.83 | 3.86 | 3.79 | 3.82 | 3.855 | 3.875 | 4.015
B | 3.865 | 3.79 | 3.855 | 3.745 | 3.775 | 3.85 | 3.825 | 3.97
pH equivalent of B | 4.095 | 3.915 | 3.955 | 3.845 | 3.865 | 3.885 | 3.885 | 3.995
C | 4.25 | 3.94 | 3.945 | 3.86 | 3.915 | 3.99 | 3.97 | 4.08
pH equivalent of C | 4.255 | 3.975 | 3.995 | 3.91 | 3.915 | 3.975 | 4.03 | 4.105
Control | 4.315 | 3.935 | 3.985 | 3.855 | 3.88 | 3.96 | 4.045 | 4.13

## VFA summary
VFA concentration g/L | [7 empty] | VFA yields g VFA/g VS
Reactor/time (days) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Reactor/time (days) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A1 | 0 | 0.84736 | 1.0278 | #N/A | #N/A | 0.48412 | 0.69813 | A1 | 0 | 0.014926 | 0.018104 | #N/A | #N/A | 0.0085277 | 0.012298
A2 | 0 | 0.76356 | 0.98579 | #N/A | #N/A | 0.45681 | 0.43079 | A2 | 0 | 0.013446 | 0.017359 | #N/A | #N/A | 0.008044 | 0.0075859
A3 | 0 | 0.75369 | 1.024 | #N/A | #N/A | 0.41378 | 0.2559 | A3 | 0 | 0.013462 | 0.018291 | #N/A | #N/A | 0.0073909 | 0.0045708
A4 | 0 | 0.78191 | 1.0392 | #N/A | #N/A | 0.78914 | 0.25987 | A4 | 0 | 0.013956 | 0.01855 | #N/A | #N/A | 0.014085 | 0.0046384
B1 | 0 | 0.73172 | 0.91873 | #N/A | #N/A | 0.78914 | 0.19404 | B1 | 0 | 0.012129 | 0.015228 | #N/A | #N/A | 0.01308 | 0.0032163
B2 | 0 | 0.77451 | 0.9571 | #N/A | #N/A | 0.53152 | 0.24255 | B2 | 0 | 0.012825 | 0.015849 | #N/A | #N/A | 0.0088016 | 0.0040165
B3 | 0 | 0.73295 | 0.93511 | #N/A | #N/A | 0.74191 | 0.38744 | B3 | 0 | 0.013094 | 0.016706 | #N/A | #N/A | 0.013254 | 0.0069215
B4 | 0 | 0.61714 | 0.8496 | #N/A | #N/A | 1.1661 | 0.91777 | B4 | 0 | 0.011018 | 0.015168 | #N/A | #N/A | 0.02082 | 0.016386
C1 | 0 | 0.51056 | 0.63604 | #N/A | #N/A | 0.68648 | 0.60657 | C1 | 0 | 0.0077164 | 0.009613 | #N/A | #N/A | 0.010375 | 0.0091675
C2 | 0 | 0.58241 | 0.76751 | #N/A | #N/A | 0.64534 | 0.59802 | C2 | 0 | 0.0088088 | 0.011609 | #N/A | #N/A | 0.0097606 | 0.009045
C3 | 0 | 0.56787 | 0.75974 | #N/A | #N/A | 0.37236 | 0.373 | C3 | 0 | 0.010143 | 0.01357 | #N/A | #N/A | 0.006651 | 0.0066625
C4 | 0 | 0.52027 | 0.70057 | #N/A | #N/A | 0.56767 | 0.45294 | C4 | 0 | 0.0092876 | 0.012506 | #N/A | #N/A | 0.010134 | 0.0080858
O1 | 0 | 0.62504 | 0.75437 | #N/A | #N/A | 0.36148 | 0.32341 | O1 | 0 | 0.011168 | 0.013479 | #N/A | #N/A | 0.0064587 | 0.0057786
O2 | 0 | 0.64347 | 0.85468 | #N/A | #N/A | 0.29744 | 0.32485 | O2 | 0 | 0.011495 | 0.015268 | #N/A | #N/A | 0.0053135 | 0.0058032
AVERAGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AVERAGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | 0 | 0.80546 | 1.0068 | #N/A | #N/A | 0.47046 | 0.56446 | A | 0 | 0.014186 | 0.017731 | #N/A | #N/A | 0.0082859 | 0.0099417
pH equivalent of A | 0 | 0.7678 | 1.0316 | #N/A | #N/A | 0.60146 | 0.25788 | pH equivalent of A | 0 | 0.013709 | 0.01842 | #N/A | #N/A | 0.010738 | 0.0046046
B | 0 | 0.75311 | 0.93792 | #N/A | #N/A | 0.66033 | 0.2183 | B | 0 | 0.012477 | 0.015539 | #N/A | #N/A | 0.010941 | 0.0036164
pH equivalent of B | 0 | 0.67505 | 0.89236 | #N/A | #N/A | 0.95402 | 0.6526 | pH equivalent of B | 0 | 0.012056 | 0.015937 | #N/A | #N/A | 0.017037 | 0.011654
C | 0 | 0.54648 | 0.70178 | #N/A | #N/A | 0.66591 | 0.6023 | C | 0 | 0.0082626 | 0.010611 | #N/A | #N/A | 0.010068 | 0.0091063
pH equivalent of C | 0 | 0.54407 | 0.73015 | #N/A | #N/A | 0.47001 | 0.41297 | pH equivalent of C | 0 | 0.0097154 | 0.013038 | #N/A | #N/A | 0.0083924 | 0.0073741
Control | 0 | 0.63426 | 0.80452 | #N/A | #N/A | 0.32946 | 0.32413 | Control | 0 | 0.011332 | 0.014373 | #N/A | #N/A | 0.0058861 | 0.0057909
[8 empty] | Difference from average | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[8 empty] | A | 0 | 0.00074017 | 0.00037238 | #N/A | #N/A | 0.00024187 | 0.0023558
[8 empty] | pH equivalent of A | 0 | 0.00024705 | 0.00012917 | #N/A | #N/A | 0.0033473 | 3.3772e-05
[8 empty] | B | 0 | 0.0003485 | 0.00031042 | #N/A | #N/A | 0.0021394 | 0.00040009
[8 empty] | pH equivalent of B | 0 | 0.0010379 | 0.00076861 | #N/A | #N/A | 0.0037828 | 0.004732
[8 empty] | C | 0 | 0.00054618 | 0.00099774 | #N/A | #N/A | 0.00030734 | 6.1268e-05
[8 empty] | pH equivalent of C | 0 | 0.00042779 | 0.000532 | #N/A | #N/A | 0.0017414 | 0.00071164
[8 empty] | Control | 0 | 0.00016349 | 0.00089456 | #N/A | #N/A | 0.00057264 | 1.2292e-05

## VFA day 1
STANDARDS
|  | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm
Compound | RT | area | area | area | actual ppm | actual ppm | actual ppm | A | B | R2
AcH | 6.6 | 1759 | 9003 | 18084 | 53 | 263 | 525 | 34.5898 | -81.3536 | 1
PrH | 7.588 | 2823 | 14377 | 28777 | 49 | 247 | 495 | 58.1875 | -16.4415 | 1
i-BuH | 7.943 | 3184 | 16436 | 33680 | 47 | 235 | 469 | 72.3227 | -338.1094 | 0.99984
BuH | 8.675 | 3235 | 16723 | 34369 | 45 | 227 | 453 | 76.3791 | -349.276 | 0.99978
i-VaH | 9.15 | 3576 | 18277 | 37728 | 46 | 228 | 455 | 83.5899 | -452.0019 | 0.99972
VaH | 9.936 | 3524 | 18350 | 38104 | 44 | 221 | 443 | 86.7631 | -483.4288 | 0.99971
HexH | 11.121 | 3757 | 19080 | 40121 | 44 | 222 | 444 | 91.0668 | -566.4871 | 0.99927
HepH | 12.25 | 4168 | 20509 | 43755 | 47 | 234 | 467 | 94.4772 | -745.6495 | 0.99862
Sample | A1 |  |  |  | Sample | A2 |  |  |  | Sample | A3 |  |  |  | Sample | A4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 24752 | 1 | 717.9377 | 0.76819 | AcH | 23057 | 1 | 668.9348 | 0.71576 | AcH | 23657 | 1 | 686.281 | 0.73432 | AcH | 24380 | 1 | 707.1831 | 0.75669
PrH | 1374 | 1 | 23.8959 | 0.036083 | PrH | 1405 | 1 | 24.4286 | 0.036887 | PrH | 1357 | 1 | 23.6037 | 0.035642 | PrH | 1453 | 1 | 25.2536 | 0.038133
i-BuH | 437 | 1 | 10.7174 | 0.019506 | i-BuH | 258 | 1 | 8.2424 | 0.015001 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 226 | 1 | 7.7999 | 0.014196
BuH | 839 | 1 | 15.5576 | 0.028315 | BuH | 544 | 1 | 11.6953 | 0.021285 | BuH | 499 | 1 | 11.1061 | 0.020213 | BuH | 523 | 1 | 11.4204 | 0.020785
i-VaH | 766 | 1 | 14.5712 | 0.029725 | i-VaH | 433 | 1 | 10.5874 | 0.021598 | i-VaH | 326 | 1 | 9.3074 | 0.018987 | i-VaH | 298 | 1 | 8.9724 | 0.018304
VaH | 717 | 1 | 13.8357 | 0.028225 | VaH | 278 | 1 | 8.776 | 0.017903 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1319 | 1 | 20.7044 | 0.045757 | HexH | 582 | 1 | 12.6115 | 0.027871 | HexH | 356 | 1 | 10.1298 | 0.022387 | HexH | 245 | 1 | 8.9109 | 0.019693
HepH | 2102 | 1 | 30.1411 | 0.07053 | HepH | 982 | 1 | 18.2864 | 0.04279 | HepH | 507 | 1 | 13.2587 | 0.031025 | HepH | 423 | 1 | 12.3696 | 0.028945
| TOTAL= |  | 847.361 | 1.0263 |  | TOTAL= |  | 763.5624 | 0.8991 |  | TOTAL= |  | 753.6867 | 0.86257 |  | TOTAL= |  | 781.9098 | 0.89674
Sample | B1 |  |  |  | Sample | B2 |  |  |  | Sample | B3 |  |  |  | Sample | B4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 23409 | 1 | 679.1112 | 0.72665 | AcH | 24828 | 1 | 720.1348 | 0.77054 | AcH | 23527 | 1 | 682.5226 | 0.7303 | AcH | 18966 | 1 | 550.6631 | 0.58921
PrH | 1304 | 1 | 22.6929 | 0.034266 | PrH | 1399 | 1 | 24.3255 | 0.036732 | PrH | 1227 | 1 | 21.3696 | 0.032268 | PrH | 852 | 1 | 14.9249 | 0.022537
i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 491 | 1 | 11.464 | 0.020865 | i-BuH | 298 | 1 | 8.7954 | 0.016008 | i-BuH | 403 | 1 | 10.2473 | 0.01865
BuH | 496 | 1 | 11.0669 | 0.020142 | BuH | 449 | 1 | 10.4515 | 0.019022 | BuH | 537 | 1 | 11.6036 | 0.021119 | BuH | 654 | 1 | 13.1355 | 0.023907
i-VaH | 262 | 1 | 8.5417 | 0.017425 | i-VaH | 228 | 1 | 8.135 | 0.016595 | i-VaH | 272 | 1 | 8.6614 | 0.017669 | i-VaH | 253 | 1 | 8.4341 | 0.017205
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 1231 | 1 | 19.7381 | 0.043621
HepH | 228 | 1 | 10.3057 | 0.024115 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 731.7183 | 0.8226 |  | TOTAL= |  | 774.5109 | 0.86376 |  | TOTAL= |  | 732.9527 | 0.81736 |  | TOTAL= |  | 617.1429 | 0.71513
Sample | C1 |  |  |  | Sample | C2 |  |  |  | Sample | C3 |  |  |  | Sample | C4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 15228 | 1 | 442.5967 | 0.47358 | AcH | 17572 | 1 | 510.3623 | 0.54609 | AcH | 16871 | 1 | 490.0962 | 0.5244 | AcH | 14932 | 1 | 434.0393 | 0.46442
PrH | 836 | 1 | 14.6499 | 0.022121 | PrH | 677 | 1 | 11.9174 | 0.017995 | PrH | 675 | 1 | 11.883 | 0.017943 | PrH | 754 | 1 | 13.2407 | 0.019993
i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0
BuH | 623 | 1 | 12.7296 | 0.023168 | BuH | 649 | 1 | 13.07 | 0.023787 | BuH | 573 | 1 | 12.075 | 0.021976 | BuH | 578 | 1 | 12.1404 | 0.022096
i-VaH | 215 | 1 | 7.9795 | 0.016278 | i-VaH | 201 | 1 | 7.812 | 0.015936 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 238 | 1 | 8.2546 | 0.016839
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1489 | 1 | 22.5712 | 0.049882 | HexH | 1986 | 1 | 28.0287 | 0.061943 | HexH | 3371 | 1 | 43.2373 | 0.095554 | HexH | 4223 | 1 | 52.5931 | 0.11623
HepH | 202 | 1 | 10.0305 | 0.023471 | HepH | 314 | 1 | 11.2159 | 0.026245 | HepH | 254 | 1 | 10.5809 | 0.024759 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 510.5574 | 0.6085 |  | TOTAL= |  | 582.4063 | 0.692 |  | TOTAL= |  | 567.8724 | 0.68464 |  | TOTAL= |  | 520.2681 | 0.63958
Sample | O1 |  |  |  | Sample | O2
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 18024 | 1 | 523.4297 | 0.56007 | AcH | 18720 | 1 | 543.5512 | 0.5816
PrH | 714 | 1 | 12.5532 | 0.018955 | PrH | 786 | 1 | 13.7906 | 0.020824
i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0
BuH | 580 | 1 | 12.1666 | 0.022143 | BuH | 619 | 1 | 12.6772 | 0.023073
i-VaH | 205 | 1 | 7.8598 | 0.016034 | i-VaH | 235 | 1 | 8.2187 | 0.016766
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 4693 | 1 | 57.7541 | 0.12764 | HexH | 4348 | 1 | 53.9657 | 0.11926
HepH | 320 | 1 | 11.2794 | 0.026394 | HepH | 319 | 1 | 11.2689 | 0.026369
| TOTAL= |  | 625.043 | 0.77123 |  | TOTAL= |  | 643.4724 | 0.7879

## VFA day 2
STANDARDS
|  | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm
Compound | RT | area | area | area | actual ppm | actual ppm | actual ppm | A | B | R2
AcH | 6.604 | 2545 | 7663 | 15528 | 53 | 263 | 525 | 27.6084 | 839.1162 | 0.99664
PrH | 7.601 | 2382 | 11446 | 24075 | 49 | 247 | 495 | 48.7336 | -215.0801 | 0.9991
i-BuH | 7.947 | 2667 | 13490 | 28601 | 47 | 235 | 469 | 61.5803 | -496.2636 | 0.99896
BuH | 8.674 | 2663 | 13399 | 28502 | 45 | 227 | 453 | 63.4696 | -483.8183 | 0.99877
i-VaH | 9.149 | 2908 | 14750 | 31316 | 46 | 228 | 455 | 69.6 | -588.1252 | 0.99896
VaH | 9.933 | 2826 | 14644 | 31233 | 44 | 221 | 443 | 71.3425 | -602.5033 | 0.999
HexH | 11.118 | 6169 | 17057 | 35607 | 44 | 222 | 444 | 73.9989 | 2097.9299 | 0.99267
HepH | 12.246 | 3538 | 16890 | 35777 | 47 | 234 | 467 | 76.933 | -446.9689 | 0.99873
Sample | A1 |  |  |  | Sample | A2 |  |  |  | Sample | A3 |  |  |  | Sample | A4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 22571 | 1 | 787.148 | 0.84225 | AcH | 23688 | 1 | 827.6067 | 0.88554 | AcH | 25749 | 1 | 902.2579 | 0.96542 | AcH | 26533 | 1 | 930.6551 | 0.9958
PrH | 1839 | 1 | 42.1492 | 0.063645 | PrH | 1636 | 1 | 37.9837 | 0.057355 | PrH | 1464 | 1 | 34.4543 | 0.052026 | PrH | 1445 | 1 | 34.0644 | 0.051437
i-BuH | 1119 | 1 | 26.2302 | 0.047739 | i-BuH | 867 | 1 | 22.138 | 0.040291 | i-BuH | 759 | 1 | 20.3842 | 0.037099 | i-BuH | 1041 | 1 | 24.9636 | 0.045434
BuH | 1679 | 1 | 34.0764 | 0.062019 | BuH | 911 | 1 | 21.9762 | 0.039997 | BuH | 697 | 1 | 18.6045 | 0.03386 | BuH | 634 | 1 | 17.6119 | 0.032054
i-VaH | 1635 | 1 | 31.9415 | 0.065161 | i-VaH | 849 | 1 | 20.6484 | 0.042123 | i-VaH | 528 | 1 | 16.0363 | 0.032714 | i-VaH | 408 | 1 | 14.3122 | 0.029197
VaH | 1786 | 1 | 33.4794 | 0.068298 | VaH | 758 | 1 | 19.07 | 0.038903 | VaH | 396 | 1 | 13.9959 | 0.028552 | VaH | 241 | 1 | 11.8233 | 0.02412
HexH | 4234 | 1 | 28.8662 | 0.063794 | HexH | 2926 | 1 | 11.1903 | 0.024731 | HexH | 2226 | 1 | 1.7307 | 0.0038249 | HexH | 1372 | 1 | -9.81 | -0.02168
HepH | 2928 | 1 | 43.8689 | 0.10265 | HepH | 1490 | 1 | 25.1773 | 0.058915 | HepH | 828 | 1 | 16.5725 | 0.03878 | HepH | 755 | 1 | 15.6236 | 0.036559
| TOTAL= |  | 1027.7598 | 1.3156 |  | TOTAL= |  | 985.7906 | 1.1879 |  | TOTAL= |  | 1024.0362 | 1.1923 |  | TOTAL= |  | 1039.244 | 1.1929
Sample | B1 |  |  |  | Sample | B2 |  |  |  | Sample | B3 |  |  |  | Sample | B4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 24310 | 1 | 850.1361 | 0.90965 | AcH | 25363 | 1 | 888.2767 | 0.95046 | AcH | 24769 | 1 | 866.7615 | 0.92743 | AcH | 22394 | 1 | 780.7369 | 0.83539
PrH | 1231 | 1 | 29.6732 | 0.044807 | PrH | 1273 | 1 | 30.535 | 0.046108 | PrH | 1232 | 1 | 29.6937 | 0.044838 | PrH | 832 | 1 | 21.4858 | 0.032444
i-BuH | 301 | 1 | 12.9467 | 0.023563 | i-BuH | 402 | 1 | 14.5869 | 0.026548 | i-BuH | 451 | 1 | 15.3826 | 0.027996 | i-BuH | 507 | 1 | 16.292 | 0.029651
BuH | 491 | 1 | 15.3588 | 0.027953 | BuH | 453 | 1 | 14.7601 | 0.026863 | BuH | 541 | 1 | 16.1466 | 0.029387 | BuH | 580 | 1 | 16.7611 | 0.030505
i-VaH | 278 | 1 | 12.4443 | 0.025386 | i-VaH | 259 | 1 | 12.1713 | 0.02483 | i-VaH | 256 | 1 | 12.1282 | 0.024742 | i-VaH | 232 | 1 | 11.7834 | 0.024038
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1219 | 1 | -11.8776 | -0.02625 | HexH | 1207 | 1 | -12.0398 | -0.026608 | HexH | 1728 | 1 | -4.9991 | -0.011048 | HexH | 2286 | 1 | 2.5415 | 0.0056168
HepH | 326 | 1 | 10.0473 | 0.023511 | HepH | 231 | 1 | 8.8125 | 0.020621 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 918.7289 | 1.0286 |  | TOTAL= |  | 957.1027 | 1.0688 |  | TOTAL= |  | 935.1135 | 1.0433 |  | TOTAL= |  | 849.6007 | 0.95764
Sample | C1 |  |  |  | Sample | C2 |  |  |  | Sample | C3 |  |  |  | Sample | C4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 16631 | 1 | 571.9959 | 0.61204 | AcH | 19877 | 1 | 689.5689 | 0.73784 | AcH | 19739 | 1 | 684.5704 | 0.73249 | AcH | 17657 | 1 | 609.1586 | 0.6518
PrH | 645 | 1 | 17.6486 | 0.026649 | PrH | 697 | 1 | 18.7156 | 0.028261 | PrH | 677 | 1 | 18.3053 | 0.027641 | PrH | 679 | 1 | 18.3463 | 0.027703
i-BuH | 281 | 1 | 12.622 | 0.022972 | i-BuH | 242 | 1 | 11.9886 | 0.021819 | i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 257 | 1 | 12.2322 | 0.022263
BuH | 586 | 1 | 16.8556 | 0.030677 | BuH | 616 | 1 | 17.3283 | 0.031537 | BuH | 579 | 1 | 16.7453 | 0.030476 | BuH | 605 | 1 | 17.155 | 0.031222
i-VaH | 210 | 1 | 11.4673 | 0.023393 | i-VaH | 224 | 1 | 11.6685 | 0.023804 | i-VaH | 244 | 1 | 11.9558 | 0.02439 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1861 | 1 | -3.2018 | -0.007076 | HexH | 2765 | 1 | 9.0146 | 0.019922 | HexH | 4182 | 1 | 28.1635 | 0.062241 | HexH | 5330 | 1 | 43.6773 | 0.096527
HepH | 219 | 1 | 8.6565 | 0.020256 | HepH | 263 | 1 | 9.2284 | 0.021594 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 636.0441 | 0.72891 |  | TOTAL= |  | 767.5129 | 0.88478 |  | TOTAL= |  | 759.7404 | 0.87724 |  | TOTAL= |  | 700.5693 | 0.82951
Sample | O1 |  |  |  | Sample | O2
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 18928 | 1 | 655.1953 | 0.70106 | AcH | 20998 | 1 | 730.1725 | 0.78128
PrH | 647 | 1 | 17.6897 | 0.026711 | PrH | 822 | 1 | 21.2806 | 0.032134
i-BuH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-BuH | 226 | 1 | 11.7288 | 0.021346
BuH | 528 | 1 | 15.9418 | 0.029014 | BuH | 590 | 1 | 16.9186 | 0.030792
i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 205 | 1 | 11.3955 | 0.023247
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 6325 | 1 | 57.1234 | 0.12624 | HexH | 6146 | 1 | 54.7045 | 0.1209
HepH | 201 | 1 | 8.4225 | 0.019709 | HepH | 205 | 1 | 8.4745 | 0.01983
| TOTAL= |  | 754.3727 | 0.90274 |  | TOTAL= |  | 854.675 | 1.0295

## VFA day 5
STANDARDS
|  | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm
Compound | RT | area | area | area | actual ppm | actual ppm | actual ppm | A | B | R2
AcH | 6.595 | 1840 | 8657 | 17851 | 53 | 263 | 525 | 33.9691 | -73.3426 | 0.99952
PrH | 7.574 | 2748 | 13175 | 27393 | 49 | 247 | 495 | 55.3436 | -153.604 | 0.99943
i-BuH | 7.936 | 3044 | 15512 | 32073 | 47 | 235 | 469 | 68.8687 | -363.8096 | 0.99966
BuH | 8.673 | 3166 | 15612 | 32840 | 45 | 227 | 453 | 72.8692 | -404.0633 | 0.99906
i-VaH | 9.148 | 3399 | 17031 | 35852 | 46 | 228 | 455 | 79.4917 | -555.8223 | 0.99918
VaH | 9.934 | 3352 | 17055 | 36075 | 44 | 221 | 443 | 82.1651 | -563.6369 | 0.99919
HexH | 11.12 | 3483 | 17528 | 37539 | 44 | 222 | 444 | 85.3427 | -681.0981 | 0.9986
HepH | 12.248 | 3804 | 18618 | 40386 | 47 | 234 | 467 | 87.3552 | -844.5578 | 0.99787
Sample | A1 |  |  |  | Sample | A2 |  |  |  | Sample | A3 |  |  |  | Sample | A4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 12402 | 1 | 367.2554 | 0.39296 | AcH | 12362 | 1 | 366.0779 | 0.3917 | AcH | 11290 | 1 | 334.5198 | 0.35794 | AcH | 23638 | 1 | 698.0265 | 0.74689
PrH | 1213 | 1 | 24.6931 | 0.037287 | PrH | 1493 | 1 | 29.7524 | 0.044926 | PrH | 1479 | 1 | 29.4994 | 0.044544 | PrH | 1468 | 1 | 29.3006 | 0.044244
i-BuH | 288 | 1 | 9.4645 | 0.017225 | i-BuH | 214 | 1 | 8.39 | 0.01527 | i-BuH | 463 | 1 | 12.0056 | 0.02185 | i-BuH | 660 | 1 | 14.8661 | 0.027056
BuH | 573 | 1 | 13.4084 | 0.024403 | BuH | 556 | 1 | 13.1752 | 0.023979 | BuH | 528 | 1 | 12.7909 | 0.023279 | BuH | 568 | 1 | 13.3398 | 0.024278
i-VaH | 499 | 1 | 13.2696 | 0.02707 | i-VaH | 321 | 1 | 11.0304 | 0.022502 | i-VaH | 300 | 1 | 10.7662 | 0.021963 | i-VaH | 296 | 1 | 10.7159 | 0.02186
VaH | 429 | 1 | 12.081 | 0.024645 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 789 | 1 | 17.2258 | 0.038069 | HexH | 313 | 1 | 11.6483 | 0.025743 | HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 221 | 1 | 10.5703 | 0.02336
HepH | 1490 | 1 | 26.7249 | 0.062536 | HepH | 617 | 1 | 16.7312 | 0.039151 | HepH | 396 | 1 | 14.2013 | 0.033231 | HepH | 232 | 1 | 12.3239 | 0.028838
| TOTAL= |  | 484.1228 | 0.6242 |  | TOTAL= |  | 456.8053 | 0.56327 |  | TOTAL= |  | 413.7832 | 0.5028 |  | TOTAL= |  | 789.1431 | 0.91653
Sample | B1 |  |  |  | Sample | B2 |  |  |  | Sample | B3 |  |  |  | Sample | B4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 23638 | 1 | 698.0265 | 0.74689 | AcH | 15507 | 1 | 458.662 | 0.49077 | AcH | 22832 | 1 | 674.299 | 0.7215 | AcH | 35902 | 1 | 1059.0603 | 1.1332
PrH | 1468 | 1 | 29.3006 | 0.044244 | PrH | 1402 | 1 | 28.1081 | 0.042443 | PrH | 1177 | 1 | 24.0426 | 0.036304 | PrH | 982 | 1 | 20.5191 | 0.030984
i-BuH | 660 | 1 | 14.8661 | 0.027056 | i-BuH | 1187 | 1 | 22.5183 | 0.040983 | i-BuH | 1023 | 1 | 20.137 | 0.036649 | i-BuH | 2153 | 1 | 36.545 | 0.066512
BuH | 568 | 1 | 13.3398 | 0.024278 | BuH | 476 | 1 | 12.0773 | 0.021981 | BuH | 564 | 1 | 13.2849 | 0.024179 | BuH | 678 | 1 | 14.8494 | 0.027026
i-VaH | 296 | 1 | 10.7159 | 0.02186 | i-VaH | 251 | 1 | 10.1498 | 0.020706 | i-VaH | 251 | 1 | 10.1498 | 0.020706 | i-VaH | 245 | 1 | 10.0743 | 0.020552
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 221 | 1 | 10.5703 | 0.02336 | HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 0 | 1 | 0 | 0 | HexH | 1460 | 1 | 25.0882 | 0.055445
HepH | 232 | 1 | 12.3239 | 0.028838 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 789.1431 | 0.91653 |  | TOTAL= |  | 531.5155 | 0.61688 |  | TOTAL= |  | 741.9133 | 0.83934 |  | TOTAL= |  | 1166.1364 | 1.3337
Sample | C1 |  |  |  | Sample | C2 |  |  |  | Sample | C3 |  |  |  | Sample | C4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 19606 | 1 | 579.3304 | 0.61988 | AcH | 18107 | 1 | 535.2021 | 0.57267 | AcH | 9186 | 1 | 272.5812 | 0.29166 | AcH | 14488 | 1 | 428.6641 | 0.45867
PrH | 769 | 1 | 16.6705 | 0.025172 | PrH | 763 | 1 | 16.562 | 0.025009 | PrH | 703 | 1 | 15.4779 | 0.023372 | PrH | 828 | 1 | 17.7365 | 0.026782
i-BuH | 2369 | 1 | 39.6814 | 0.07222 | i-BuH | 2108 | 1 | 35.8916 | 0.065323 | i-BuH | 1325 | 1 | 24.5221 | 0.04463 | i-BuH | 1453 | 1 | 26.3808 | 0.048013
BuH | 678 | 1 | 14.8494 | 0.027026 | BuH | 704 | 1 | 15.2062 | 0.027675 | BuH | 592 | 1 | 13.6692 | 0.024878 | BuH | 648 | 1 | 14.4377 | 0.026277
i-VaH | 259 | 1 | 10.2504 | 0.020911 | i-VaH | 246 | 1 | 10.0869 | 0.020577 | i-VaH | 234 | 1 | 9.9359 | 0.020269 | i-VaH | 230 | 1 | 9.8856 | 0.020167
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1512 | 1 | 25.6976 | 0.056792 | HexH | 2083 | 1 | 32.3882 | 0.071578 | HexH | 2406 | 1 | 36.173 | 0.079942 | HexH | 5341 | 1 | 70.5637 | 0.15595
HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 686.4796 | 0.822 |  | TOTAL= |  | 645.337 | 0.78283 |  | TOTAL= |  | 372.3593 | 0.48475 |  | TOTAL= |  | 567.6684 | 0.73585
Sample | O1 |  |  |  | Sample | O2
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 8535 | 1 | 253.4167 | 0.27116 | AcH | 6562 | 1 | 195.3346 | 0.20901
PrH | 561 | 1 | 12.9121 | 0.019497 | PrH | 668 | 1 | 14.8455 | 0.022417
i-BuH | 814 | 1 | 17.1022 | 0.031126 | i-BuH | 1058 | 1 | 20.6452 | 0.037574
BuH | 451 | 1 | 11.7342 | 0.021356 | BuH | 494 | 1 | 12.3243 | 0.02243
i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 4978 | 1 | 66.3103 | 0.14655 | HexH | 3952 | 1 | 54.2882 | 0.11998
HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 361.4756 | 0.48968 |  | TOTAL= |  | 297.4378 | 0.41141

## VFA day 6
STANDARDS
|  | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm | 50 ppm | 250 ppm | 500 ppm
Compound | RT | area | area | area | actual ppm | actual ppm | actual ppm | A | B | R2
AcH | 6.605 | 1857 | 7495 | 15275 | 53 | 263 | 525 | 28.4794 | 225.275 | 0.99919
PrH | 7.6 | 2438 | 11181 | 23074 | 49 | 247 | 495 | 46.3389 | 12.9878 | 0.99946
i-BuH | 7.947 | 2675 | 12947 | 27299 | 47 | 235 | 469 | 58.4704 | -330.096 | 0.99894
BuH | 8.674 | 2659 | 12833 | 27102 | 45 | 227 | 453 | 60.0374 | -311.0298 | 0.99883
i-VaH | 9.149 | 2900 | 13870 | 29412 | 46 | 228 | 455 | 64.9693 | -393.546 | 0.99872
VaH | 9.934 | 2851 | 13715 | 29249 | 44 | 221 | 443 | 66.3192 | -379.6698 | 0.99865
HexH | 11.118 | 7534 | 17207 | 33464 | 44 | 222 | 444 | 65.1657 | 3979.1181 | 0.99327
HepH | 12.246 | 3167 | 14699 | 31788 | 47 | 234 | 467 | 68.355 | -491.8358 | 0.99765
Sample | A1 |  |  |  | Sample | A2 |  |  |  | Sample | A3 |  |  |  | Sample | A4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 12736 | 1 | 439.2903 | 0.47004 | AcH | 7649 | 1 | 260.67 | 0.27892 | AcH | 4723 | 1 | 157.9291 | 0.16898 | AcH | 5097 | 1 | 171.0614 | 0.18304
PrH | 1717 | 1 | 36.7729 | 0.055527 | PrH | 1259 | 1 | 26.8891 | 0.040603 | PrH | 786 | 1 | 16.6817 | 0.025189 | PrH | 960 | 1 | 20.4367 | 0.030859
i-BuH | 1576 | 1 | 32.5993 | 0.059331 | i-BuH | 2510 | 1 | 48.5732 | 0.088403 | i-BuH | 2107 | 1 | 41.6808 | 0.075859 | i-BuH | 2325 | 1 | 45.4092 | 0.082645
BuH | 1680 | 1 | 33.1632 | 0.060357 | BuH | 865 | 1 | 19.5883 | 0.035651 | BuH | 397 | 1 | 11.7932 | 0.021464 | BuH | 431 | 1 | 12.3595 | 0.022494
i-VaH | 1963 | 1 | 36.2717 | 0.073994 | i-VaH | 1020 | 1 | 21.7571 | 0.044385 | i-VaH | 461 | 1 | 13.1531 | 0.026832 | i-VaH | 361 | 1 | 11.6139 | 0.023692
VaH | 2124 | 1 | 37.7518 | 0.077014 | VaH | 1002 | 1 | 20.8336 | 0.042501 | VaH | 372 | 1 | 11.3341 | 0.023122 | VaH | 265 | 1 | 9.7207 | 0.01983
HexH | 5714 | 1 | 26.6226 | 0.058836 | HexH | 4007 | 1 | 0.42786 | 0.00094558 | HexH | 2993 | 1 | -15.1325 | -0.033443 | HexH | 2315 | 1 | -25.5367 | -0.056436
HepH | 3313 | 1 | 55.6629 | 0.13025 | HepH | 1699 | 1 | 32.0509 | 0.074999 | HepH | 770 | 1 | 18.46 | 0.043197 | HepH | 520 | 1 | 14.8027 | 0.034638
| TOTAL= |  | 698.1347 | 0.98535 |  | TOTAL= |  | 430.7901 | 0.6064 |  | TOTAL= |  | 255.8995 | 0.3512 |  | TOTAL= |  | 259.8673 | 0.34076
Sample | B1 |  |  |  | Sample | B2 |  |  |  | Sample | B3 |  |  |  | Sample | B4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 4108 | 1 | 136.3345 | 0.14588 | AcH | 5605 | 1 | 188.8988 | 0.20212 | AcH | 9700 | 1 | 332.687 | 0.35598 | AcH | 24058 | 1 | 836.8409 | 0.89542
PrH | 896 | 1 | 19.0555 | 0.028774 | PrH | 857 | 1 | 18.2139 | 0.027503 | PrH | 826 | 1 | 17.5449 | 0.026493 | PrH | 700 | 1 | 14.8258 | 0.022387
i-BuH | 2170 | 1 | 42.7583 | 0.07782 | i-BuH | 1889 | 1 | 37.9525 | 0.069073 | i-BuH | 2068 | 1 | 41.0138 | 0.074645 | i-BuH | 2723 | 1 | 52.2161 | 0.095033
BuH | 408 | 1 | 11.9764 | 0.021797 | BuH | 351 | 1 | 11.027 | 0.020069 | BuH | 446 | 1 | 12.6093 | 0.022949 | BuH | 507 | 1 | 13.6253 | 0.024798
i-VaH | 244 | 1 | 9.813 | 0.020019 | i-VaH | 286 | 1 | 10.4595 | 0.021337 | i-VaH | 247 | 1 | 9.8592 | 0.020113 | i-VaH | 256 | 1 | 9.9977 | 0.020395
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 1531 | 1 | -37.5676 | -0.083024 | HexH | 1684 | 1 | -35.2197 | -0.077836 | HexH | 1568 | 1 | -36.9998 | -0.08177 | HexH | 2651 | 1 | -20.3806 | -0.045041
HepH | 306 | 1 | 11.672 | 0.027312 | HepH | 275 | 1 | 11.2184 | 0.026251 | HepH | 241 | 1 | 10.721 | 0.025087 | HepH | 236 | 1 | 10.6479 | 0.024916
| TOTAL= |  | 194.0421 | 0.23858 |  | TOTAL= |  | 242.5504 | 0.28852 |  | TOTAL= |  | 387.4355 | 0.44349 |  | TOTAL= |  | 917.7731 | 1.0379
Sample | C1 |  |  |  | Sample | C2 |  |  |  | Sample | C3 |  |  |  | Sample | C4
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 16314 | 1 | 564.925 | 0.60447 | AcH | 15659 | 1 | 541.9259 | 0.57986 | AcH | 9235 | 1 | 316.3594 | 0.3385 | AcH | 10909 | 1 | 375.1387 | 0.4014
PrH | 514 | 1 | 10.8119 | 0.016326 | PrH | 524 | 1 | 11.0277 | 0.016652 | PrH | 462 | 1 | 9.6898 | 0.014632 | PrH | 510 | 1 | 10.7256 | 0.016196
i-BuH | 2068 | 1 | 41.0138 | 0.074645 | i-BuH | 2384 | 1 | 46.4183 | 0.084481 | i-BuH | 1645 | 1 | 33.7794 | 0.061479 | i-BuH | 1724 | 1 | 35.1305 | 0.063938
BuH | 456 | 1 | 12.7759 | 0.023252 | BuH | 510 | 1 | 13.6753 | 0.024889 | BuH | 399 | 1 | 11.8265 | 0.021524 | BuH | 416 | 1 | 12.1096 | 0.02204
i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 2483 | 1 | -22.9587 | -0.050739 | HexH | 3000 | 1 | -15.0251 | -0.033205 | HexH | 4067 | 1 | 1.3486 | 0.0029804 | HexH | 5272 | 1 | 19.8399 | 0.043846
HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 606.568 | 0.66795 |  | TOTAL= |  | 598.0222 | 0.67268 |  | TOTAL= |  | 373.0036 | 0.43912 |  | TOTAL= |  | 452.9444 | 0.54742
Sample | O1 |  |  |  | Sample | O2
Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L | Compound | area | dil factor | ppm | g COD/L
AcH | 7034 | 1 | 239.0754 | 0.25581 | AcH | 6813 | 1 | 231.3154 | 0.24751
PrH | 608 | 1 | 12.8405 | 0.019389 | PrH | 580 | 1 | 12.2362 | 0.018477
i-BuH | 1160 | 1 | 25.4846 | 0.046382 | i-BuH | 1814 | 1 | 36.6698 | 0.066739
BuH | 433 | 1 | 12.3928 | 0.022555 | BuH | 469 | 1 | 12.9924 | 0.023646
i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | i-VaH | 0 | 1 | 0 | 0
VaH | 0 | 1 | 0 | 0 | VaH | 0 | 1 | 0 | 0
HexH | 6170 | 1 | 33.6202 | 0.074301 | HexH | 6041 | 1 | 31.6406 | 0.069926
HepH | 0 | 1 | 0 | 0 | HepH | 0 | 1 | 0 | 0
| TOTAL= |  | 323.4135 | 0.41844 |  | TOTAL= |  | 324.8544 | 0.4263