## Control H2S
| Raw, Sensor 1 - SULF (MilliVolt) |  |  |  | Sensor 1 - SULF (μmol/L) | [5 empty] | Correction Factor @ ambient (20)
Day | Average | StDev | Max | Min | Average | StDev | Max | Min | n= | Time (s) | 0% Salinity | 1.002 | 2% Salinity | 0.992
1 | 4.2805 | 1.1223 | 9.4966 | 3.0789 | -25.2859 | 1.7613 | -17.1002 | -27.1717 | 1267 | 1272.406 |  | -25.3365 |  | -25.0836
2 | 3.1444 | 9.0797 | 385.7859 | -206.4125 | -27.0689 | 14.2491 | 573.4253 | -355.9346 | 3245 | 3272.184 |  | -27.123 |  | -26.8523
3 | 3.0003 | 1.8189 | 49.4836 | -45.6687 | -27.2951 | 2.8545 | 45.6531 | -103.6732 | 3030 | 3056.965 |  | -27.3496 |  | -27.0767
4 | 2.7867 | 2.4233 | 55.7651 | -33.1809 | -27.6302 | 3.803 | 55.5108 | -84.0756 | 3194 | 3228.728 |  | -27.6855 |  | -27.4092
5 | 2.9074 | 6.0907 | 244.0332 | -108.9877 | -27.4408 | 9.5583 | 350.9672 | -203.0422 | 3102 | 3135.567 |  | -27.4957 |  | -27.2213
6 | 3.9979 | 32.9915 | 1554.0588 | -141.7964 | -25.7295 | 51.7748 | 2406.8413 | -254.53 | 3018 | 3043.938 |  | -25.781 |  | -25.5237
7 | 3.3361 | 16.7622 | 453.4586 | -250.1506 | -26.7681 | 26.3055 | 679.6267 | -424.5745 | 3017 | 3042.167 |  | -26.8216 |  | -26.554
8 | 2.6806 | 3.9351 | 136.4905 | -76.4203 | -16.785 | 3.9729 | 118.3107 | -96.646 | 3390 | 3425.366 |  | -16.8186 |  | -16.6507
9 | 2.8827 | 13.6258 | 466.5941 | -131.2994 | -27.4795 | 21.3835 | 700.2407 | -238.0567 | 3083 | 3116.535 |  | -27.5345 |  | -27.2597
10 | 3.3085 | 14.9752 | 525.6886 | -38.4162 | -26.8113 | 23.5012 | 792.9801 | -92.2916 | 2973 | 3004.853 |  | -26.8649 |  | -26.5968
11 | 3.1029 | 11.941 | 447.2549 | -80.5931 | -27.1339 | 18.7395 | 669.8909 | -158.4814 | 3015 | 3047.113 |  | -27.1882 |  | -26.9169
12 | 3.1214 | 14.219 | 476.2651 | -125.1374 | -27.105 | 22.3144 | 715.4178 | -228.3865 | 2975 | 3007.037 |  | -27.1592 |  | -26.8882
13 | 3.04 | 9.121 | 471.5723 | -77.4589 | -16.4221 | 9.2087 | 456.6124 | -97.6945 | 2983 | 3015.336 |  | -16.4549 |  | -16.2907
14 | 3.1417 | 6.9796 | 302.9197 | -22.7085 | -16.3195 | 7.0466 | 286.3391 | -42.4181 | 2905 | 2936.541 |  | -16.3521 |  | -16.1889
15 | 3.2618 | 9.3654 | 248.5703 | -137.8301 | -26.8846 | 14.6974 | 358.0875 | -248.3057 | 2967 | 2999.079 |  | -26.9384 |  | -26.6695
16 | 2.9255 | 5.5847 | 237.725 | -174.5613 | -27.4125 | 8.7642 | 341.0675 | -305.9494 | 3000 | 3032.655 |  | -27.4673 |  | -27.1932
17 | 2.5624 | 1.4033 | 49.6681 | -13.0505 | -16.9043 | 1.4167 | 30.6541 | -32.6672 | 2897 | 2928.025 |  | -16.9381 |  | -16.7691
18 | 2.6191 | 3.9766 | 167.1855 | -25.0869 | -27.8933 | 6.2406 | 230.3673 | -71.3734 | 3056 | 3088.935 |  | -27.9491 |  | -27.6701
19 | 5.6023 | 3.1352 | 16.4707 | -33.435 | -23.2116 | 4.9203 | -6.1553 | -84.4743 | 2878 | 2906.276 |  | -23.2581 |  | -23.0259
20 | 5.1761 | 2.8529 | 16.9598 | -31.2673 | -23.8804 | 4.4772 | -5.3879 | -81.0725 | 2842 | 2872.263 |  | -23.9282 |  | -23.6894
21 | 3.9825 | 2.3014 | 17.8261 | -15.0107 | -25.7537 | 3.6117 | -4.0284 | -55.5604 | 3138 | 3170.044 |  | -25.8052 |  | -25.5476
22 | 4.3324 | 3.3827 | 89.2431 | -47.6892 | -25.2045 | 5.3086 | 108.0492 | -106.8441 | 2906 | 2936.8 |  | -25.2549 |  | -25.0029
23 | 4.0248 | 12.3541 | 379.1912 | -49.5817 | -25.6872 | 19.3878 | 563.076 | -109.814 | 2896 | 2926.251 |  | -25.7385 |  | -25.4817
24 | 3.7061 | 4.2208 | 207.9381 | -60.0401 | -26.1874 | 6.6238 | 294.3219 | -126.2267 | 2931 | 2962.042 |  | -26.2398 |  | -25.9779
25 | 3.7694 | 2.0864 | 25.8626 | -58.7405 | -26.088 | 3.2743 | 8.5838 | -124.1873 | 2987 | 3011.862 |  | -26.1401 |  | -25.8793
26 | 3.8285 | 2.466 | 11.7299 | -36.1707 | -15.626 | 2.4897 | -7.6487 | -56.0096 | 2913 | 2942.165 |  | -15.6573 |  | -15.501
27 | 3.5153 | 2.0463 | 14.1877 | -19.4487 | -26.4869 | 3.2113 | -9.7383 | -62.5252 | 3338 | 3373.536 |  | -26.5398 |  | -26.275
28 | 3.8614 | 2.6118 | 18.9081 | -25.7768 | -25.9437 | 4.0989 | -2.3303 | -72.4561 | 2969 | 3000.25 |  | -25.9956 |  | -25.7361

## Test H2S
| Raw, Sensor 1 - SULF (MilliVolt) |  |  |  | Sensor 1 - SULF (μmol/L) | [5 empty] | Correction Factor @ ambient (20)
Day | Average | StDev | Max | Min | Average | StDev | Max | Min | n= | Time (s) | 0% Salinity | 1.002 | 2% Salinity | 0.992
1 | 24.2679 | 28.2142 | 179.7974 | -2.417 | 5.0097 | 28.4853 | 162.0337 | -21.9315 | 1206 | 1210.87 |  | 5.0198 |  | 4.9697
2 | 32.7319 | 84.7746 | 2563.0999 | -503.2963 | 13.5551 | 85.5893 | 2568.2378 | -527.6239 | 3197 | 3233.327 |  | 13.5822 |  | 13.4467
3 | 36.094 | 46.8909 | 245.1043 | -1609.6132 | 16.9495 | 47.3415 | 227.9682 | -1644.5715 | 2962 | 2988.016 |  | 16.9834 |  | 16.8139
4 | 6.0518 | 40.7743 | 1477.2509 | -486.5971 | -13.3814 | 41.1661 | 1471.9547 | -510.7642 | 3042 | 3075.318 |  | -13.4082 |  | -13.2744
5 | 8.5444 | 66.3811 | 1153.6846 | -782.1012 | -10.8649 | 67.019 | 1145.2792 | -809.1079 | 3103 | 3136.562 |  | -10.8866 |  | -10.7779
6 | 4.2823 | 61.8949 | 2633.4441 | -230.3988 | -15.1679 | 62.4896 | 2639.2578 | -252.1041 | 2958 | 2990.244 |  | -15.1982 |  | -15.0466
7 | 2.3105 | 65.3127 | 1610.4353 | -277.1601 | -17.1586 | 65.9403 | 1606.4189 | -299.3147 | 3029 | 3061.735 |  | -17.193 |  | -17.0214
8 | 18.6718 | 58.0044 | 1419.7612 | -1001.976 | -0.64007 | 58.5618 | 1413.9126 | -1031.0955 | 3323 | 3357.502 |  | -0.64135 |  | -0.63495
9 | -1.5296 | 21.9485 | 96.8855 | -159.2645 | -21.0356 | 22.1594 | 78.3251 | -180.2862 | 3017 | 3049.107 |  | -21.0777 |  | -20.8673
10 | -5.9767 | 75.3018 | 2352.9587 | -217.8137 | -25.5254 | 76.0253 | 2356.0774 | -239.3981 | 2922 | 2953.441 |  | -25.5765 |  | -25.3212
11 | -6.8562 | 22.4499 | 662.9997 | -251.5853 | -26.4135 | 22.6656 | 649.8792 | -273.4942 | 2897 | 2928.374 |  | -26.4663 |  | -26.2022
12 | -11.6279 | 47.0574 | 1153.4385 | -415.4411 | -31.2309 | 47.5096 | 1145.0308 | -438.9245 | 2909 | 2940.739 |  | -31.2934 |  | -30.9811
13 | -16.8957 | 16.2805 | 78.8011 | -470.6138 | -36.5493 | 16.437 | 60.067 | -494.6274 | 2978 | 3010.301 |  | -36.6224 |  | -36.2569
14 | 12.1071 | 4.4356 | 39.617 | -43.7249 | -7.2679 | 4.4782 | 20.5063 | -63.6364 | 2912 | 2943.678 |  | -7.2824 |  | -7.2097
15 | -18.8421 | 13.1175 | 376.9574 | -134.9347 | -38.5145 | 13.2435 | 361.0883 | -155.7227 | 2936 | 2968.243 |  | -38.5915 |  | -38.2064
16 | -22.5114 | 25.4481 | 1004.194 | -285.9844 | -42.2191 | 25.6926 | 994.3521 | -308.2238 | 2944 | 2975.669 |  | -42.3035 |  | -41.8813
17 | 2.7474 | 4.2912 | 29.4741 | -16.8303 | -16.7175 | 4.3324 | 10.266 | -36.4833 | 2912 | 2943.042 |  | -16.751 |  | -16.5838
18 | 6.7895 | 3.992 | 31.3732 | -21.0858 | -12.6365 | 4.0303 | 12.1834 | -40.7798 | 2919 | 2951.021 |  | -12.6618 |  | -12.5355
19 | 10.3391 | 3.6941 | 38.6824 | -14.332 | -9.0529 | 3.7296 | 19.5628 | -33.9611 | 2870 | 2900.392 |  | -9.071 |  | -8.9804
20 | 9.9653 | 3.423 | 43.7847 | -19.5101 | -9.4303 | 3.4559 | 24.7141 | -39.1889 | 2922 | 2953.274 |  | -9.4491 |  | -9.3548
21 | 10.3328 | 2.3157 | 42.4002 | -9.8204 | -9.0593 | 2.3379 | 23.3163 | -29.4061 | 3264 | 3297.877 |  | -9.0774 |  | -8.9868
22 | 10.3245 | 4.053 | 45.0368 | -30.9066 | -9.0677 | 4.0919 | 25.9783 | -50.6949 | 2857 | 2887.255 |  | -9.0858 |  | -8.9951
23 | 10.1842 | 11.6117 | 318.0808 | -197.7454 | -9.2093 | 11.7233 | 301.6459 | -219.1369 | 2887 | 2917.877 |  | -9.2277 |  | -9.1356
24 | -13.9868 | 44.2174 | 1303.7874 | -489.4287 | -33.6126 | 44.6422 | 1296.8243 | -513.623 | 2948 | 2979.308 |  | -33.6798 |  | -33.3437
25 | -17.1573 | 48.4364 | 1245.816 | -587.6944 | -36.8135 | 48.9018 | 1238.296 | -612.833 | 3109 | 3135.79 |  | -36.8871 |  | -36.5189
26 | -20.2548 | 85.9011 | 1905.5392 | -1093.9513 | -39.9408 | 86.7266 | 1904.3585 | -1123.9547 | 2938 | 2963.464 |  | -40.0207 |  | -39.6213
27 | 7.6564 | 54.6076 | 882.7121 | -432.4408 | -11.7614 | 55.1323 | 871.7029 | -456.0875 | 3294 | 3330.007 |  | -11.7849 |  | -11.6673
28 | -18.5073 | 169.3498 | 3924.5554 | -1577.1609 | -38.1764 | 170.9771 | 3942.7759 | -1611.8074 | 2887 | 2917.451 |  | -38.2528 |  | -37.871